北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：氟乙酰胺速测试剂盒

批号：

规格：30份测定用量

数量：100盒

生产日期： 年 月 日

| 检验项目 | 检出度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 | 标准值 | 显色度 |
| 氟乙酰胺（μg/ml) | 50 | 弱阳性 | 60 | 弱阳性 | 100 | 阳性 | 150 | 强阳性 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：