北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：氰化物检测试剂包

规格：20次测定/包

数量：960包

生产日期：2020年10月

有效期至：2022年10月

| 检验项目 | 准确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 |
| 氰化物浓度（ppm） | 0.1 | 阳性 | 0.2 | 阳性 | 0.4 | 阳性 | 0.5 | 阳性 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：