北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 磷化锌等磷化物速测盒 | **生产日期** |  年 月 |
| **规格型号** | CDC-1124 | **有效期至** |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 硝酸银溶液 | 10%±0.5% | 合格 |
| 酒石酸 | 10g±1g | 合格 |
| 成套性 | 检测装置（反应瓶、注塑塞具）1套，试纸20条，硝酸银溶液1瓶，酒石酸和硫化物隐蔽剂各1包（含药勺） | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：