北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 食品中过氧化值速测盒 | 生产日期 | 2025年11月3日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-1133 | 有效期至 | 2026年11月2日 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| D试剂滴加准确度 | 0.05ml/滴 | 0.05ml/滴 |
| D试剂浓度 | 0.05mol/L | 合格 |
| 1滴D试剂相当于1g油样中的过氧化值（g/100g） | 0.032 | 合格 |
| A试剂装量，ml/瓶 | 22.5±0.2 | 合格 |
| B试剂装量，ml/瓶 | 2.5±0.2 | 合格 |
| C试剂装量，ml/瓶 | 2.5±0.2 | 合格 |
| D试剂装量，ml/瓶 | 5.5±0.2 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：