北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 生物碱快速检测盒 | 生产日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-1303 | 有效期至 | 年 月 日 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 纯净水空白对照 | 阴性 | 阴性 |
| 硫酸阿托品30ug/ml | 阳性 | 阳性 |
| 包装成套性 | ABC试剂各1瓶，10ml试管2只，2ml试管20只，滴管20只 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：