北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：甲醛定性速测管

规格：20次测定/包

数量：100包

生产日期：  年   月

有效期至：  年   月

| 检验项目 | 准确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 |
| 甲醛浓度（ppm） | 5 | 阳性 | 10 | 阳性 | 20 | 阳性 | 50 | 阳性 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：