北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

| 产品名称 | 对羟基苯甲酸防腐剂 速测盒 | 生产日期 | 2024 年11月1日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | CDC-2018 10次测定用量 | 有效期至 | 2025年10月31日 |

| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 对羟基苯甲酸含量g/L 与色阶比对 | 0.1 0.2 0.4 0.6 | 合格 |
| A试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| B、C试剂 | 各10管 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |
| --- | --- |

报告人：                                   日期：