北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 苯甲酸-山梨酸类防腐剂速测盒 | **生产日期** | 2024 年11月1日 |
| **规格型号** | CDC-201910次测定用量 | **有效期至** | 2025年10月31日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 苯甲酸含量g/L | 0.20.40.61.0 | 合格 |
| AC试剂含量，ml/瓶 | 3±0.2 | 合格 |
| B试剂含量，ml/瓶 | 15±0.2 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：