北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 吊白块乌洛托品（甲醛）速测管 | **生产日期** | 2021年05月 |
| **规格型号** | CDC-2031 | **有效期至** | 2022年05月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 速测管显色准确度甲醛含量mg/ml | 0.250.51.05.0 | 合格 |
| 0号试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 1号试剂含量，ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| 2号试剂含量，ml/瓶 | 10±0.2 | 合格 |
| 3号试剂含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：