北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 硼砂和硼酸速测包 | **生产日期** | 年 月 |
| **规格型号** | CDC-2061 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 显色准确度  mg/L | 0.5  1  10  50 | 合格 |
| 包装成套性 | A试液 20ml，试纸60条，色卡1片，5ml试管6支 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：