北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 病害肉速测包 | **生产日期** | 年 月 |
| **规格型号** | 50次测定用量/包 | **有效期至** | 年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 新鲜肉 | 阴性 | 阴性 |
| 不新鲜肉 | 阳性 | 阳性 |
| 速测包成套性 | A、B、C试剂各1瓶，试材1套 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：