北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮-氨氮）速测包 | **生产日期** | 2020年10月 |
| **规格型号** | CDC-2089 | **有效期至** | 2021年10月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | **质量要求** | **检验结果** |
| 挥发性盐基氮-氨氮5mg  空白对照 | 溶液出现明显变色  溶液淡黄色清澈透明 | 合格 |
| 试液含量，ml/瓶 | 7.5±0.2 | 合格 |
| 13ml试管 | 2只 | 合格 |
| 3ml吸管 | 3只 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| **整批综合判定** | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：