北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 生产日期 |  年 月 |
| 规格型号 | 15次测定用量/套 | 有效期至 |  年 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 溴酸钾 | 10mg/L以上出现阳性 | 合格 |
| 成套性 | 试液1瓶，平皿1个，取样勺1个 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：