北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：二氧化氯速测盒

批号：20220208

规格：100次测定/盒

数量：50盒

生产日期：2022 年 2 月 8 日

| 检验项目 | 准确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 |
| 二氧化氯 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
| ClO2 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检验项目 | 精确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
| 二氧化氯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ClO2 mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：