北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水质色度速测盒 | 生产日期 | 2021年01月 |
| 规格型号 | S300 | 有效期至 | 2023年01月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 对照液滴加度准确度 | 18滴-0.9ml24滴-1.2ml | 合格 |
| 对照液含量，ml/瓶 | 5±0.2 | 合格 |
| 对照液浓度，度 | 500 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 |  □合格 □不合格 |

报告人： 日期：