北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中汞速测盒 | 生产日期 | 2022年01月20日 |
| 规格型号 | S306 | 有效期至 | 2024年01月20日 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 试纸显色与准确度  汞含量mg/L | 0.002  0.005  0.01  0.03  0.05  0.10 | 合格 |
| 反应瓶密封性 | 密封性良好 | 合格 |
| 检汞试纸，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 产气片，片/瓶 | 31±1 | 合格 |
| 酒石酸，g/袋 | 8±1 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：