北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

产品名称：余氯总氯速测盒

批号：

规格：100次测定/盒

数量：20盒

生产日期：    年  月  日

| 检验项目 | 准确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 |
| 余氯（Cl mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |

| 检验项目 | 精确度测试 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 | 标准值 | 测试值 | 测试值 | 测试值 |
| 余氯（Cl mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

结论：产品合格

检验员：

检验日期：