北京食安迅达科技有限公司

产品检验报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水中硫化物速测试剂 | 生产日期 | X 年 X 月 |
| 规格型号 | S325 | 有效期至 | X 年 X 月 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 质量要求 | 检验结果 |
| 检出限 | 20ug/L | 20ug/L |
| 包装数量 | AB试剂各1瓶 | 合格 |
| 包装密闭性 | 密封 | 合格 |

|  |  |
| --- | --- |
| 整批综合判定 | □合格 □不合格 |

报告人： 日期：