## Sheet1
食品安全快速检测箱 精简配置 J-5型 明细表
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，720110型手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支，Φ18mm8孔和Φ11mm12孔试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，
药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元 | 备注
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1970 | 1 | 1970
1004 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 单箱体 | 个 | 860 | 1 | 860
10010 | 酒质安全快检箱 | 食安迅达 JC-2型 | 套 | 2260 | 1 | 2260
10101 | 农药残留速测仪 | 农卡专用 | 套 | 2200 | 1 | 1900 | 说明
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 25 | 2 | 50 | 说明
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10 | 说明
1021 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） | 10份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1041 | 安妥检测试纸 （鼠药） | 40份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 130 | 1 | 130 | 说明
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 40 | 2 | 80 | 说明
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 | 160 | 1 | 160 | 说明
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 390 | 1 | 390 | 说明
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1121 | 氰化物检测装置 | 升级检氰孔塞 | 套 | 150 | 1 | 150
1122 | 氰化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 290 | 1 | 290 | 说明
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 70 | 1 | 70 | 说明
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 | 说明
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 | 说明
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 包 | 50 | 1 | 50 | 说明
2014 | 甲醛半定量速测包（用于各类食品） | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%～4.0%*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 100份样品试剂用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 50次测定用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 瓶 | 50 | 1 | 50 | 说明
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测试剂盒（包） | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 360 | 1 | 360 | 说明
2042 | 工业染料（非食用色素）速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60 | 说明
2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 100 | 1 | 100 | 说明
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 490 | 1 | 490 | 说明
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 120 | 1 | 120 | 说明
2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 80 | 1 | 80 | 说明
2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 80 | 1 | 80 | 说明
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 90 | 1 | 90
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 180 | 1 | 180 | 说明
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
2230 | 面粉中荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 | 70 | 1 | 70
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 100片装 | 包 | 180 | 1 | 180 | 说明
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 | 50 | 1 | 50 | 说明
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 100 | 1 | 100 | 说明
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 160 | 1 | 160
3034 | 消毒灯紫外照度指示卡检测用防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 90 | 1 | 90
3041 | 余氯速测盒（检测范围0～1mg/L） | 含200片药片 | 盒 | 210 | 1 | 210 | 说明
3043 | 二氧化氯速测盒（检测范围0～2.5mg/L） | 100次用量 | 盒 | 190 | 1 | 190 | 说明
3051 | 消毒液有效氯浓度检测试纸 10～300ppm | 20片装 | 袋 | 14 | 1 | 14
3052 | 有效氯、双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 36 | 1 | 36 | 说明
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 160 | 1 | 160 | 说明
4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 正品Tupperware | 个 | 360 | 1 | 360
8001 | 《食品安全知识汇编》 | 光盘 | 赠送 |  | 1
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 光盘 | 赠送 |  | 1
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 |  | 1
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 |  | 1
合计 |  |  |  |  | 69 | 13720
食品安全快速检测箱 精简配置 J-6型 明细表
检测箱预装辅助设备
微型电子天平1台，720110型手动可调式移液器1把，移液头10支，多功能剪刀1把，微型水浴锅1个，
食品中心温度计1支，Φ18mm8孔和Φ11mm12孔试管架各1个，比色管5支，试管5支，滤纸1盒，漏斗4个，
药勺3个，250ml量筒和250ml塑料杯各1个，提取罐10个，样品杯120个，一次性滴管30支，PH试纸1袋。
购置说明:检测箱预装辅助设备中的器材为打包产品。不拆购。其他项目可增减。
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 单价 元 | 数量 | 金额 元 | 备注
1001 | ABS铝合金箱体 580×430×190mm | 含预装辅助设备 | 套 | 1970 | 1 | 1970
1004 | ABS铝合金定制箱体 500×400×160mm | 单箱体 | 个 | 860 | 1 | 860
10101 | 农药残留速测仪 | 农卡专用 | 套 | 1900 | 1 | 1900 | 说明
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 25 | 2 | 50 | 说明
1012 | 农药测定浸提液 （固体） | 可配300ml | 袋 | 10 | 1 | 10 | 说明
1021 | 毒鼠强速测试剂盒（自备乙酸乙酯） | 10份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
1022 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1040 | 鼠药安妥检测管 | 40份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 130 | 1 | 130 | 说明
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 40 | 2 | 80 | 说明
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 160 | 1 | 160 | 说明
10812 | 甲醇对照液 | 1%*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物检测试剂 | 30份样品用量 | 包 | 160 | 1 | 160 | 说明
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 390 | 1 | 390 | 说明
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1104 | 汞速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 320 | 1 | 320 | 说明
11041 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1122 | 氰化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 290 | 1 | 290 | 说明
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 70 | 1 | 70 | 说明
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 | 说明
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 90 | 1 | 90 | 说明
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 | 180 | 1 | 180 | 说明
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 80 | 1 | 80 | 说明
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 | 说明
2013 | 甲醛定性速测管（用于水发产品） | 20份样品用量 | 包 | 50 | 1 | 50 | 说明
2014 | 甲醛半定量速测包（用于各类食品） | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%～4.0%*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2015 | 工业碱速测包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2016 | 双氧水速测试剂包（用于水发产品） | 40份样品试剂用量 | 包 | 60 | 1 | 60 | 说明
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 | 说明
20212 | 二氧化硫对照物 | 2g/瓶 | 瓶 | 50 | 1 | 50 | 说明
2031 | 吊白块乌洛托品甲醛速测试剂盒（包） | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
2032 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml | 瓶 | 30 | 1 | 30 | 说明
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 360 | 1 | 360 | 说明
2042 | 工业染料（非食用色素）速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 150 | 1 | 150 | 说明
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
20612 | 硼酸对照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 20 | 1 | 20 | 说明
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60 | 说明
2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 100 | 1 | 100 | 说明
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
2090 | 畜肉和水产品鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 | 490 | 1 | 490 | 说明
2091 | 纯净水、实验用水确定设备 | 笔式电导仪 | 支 | 120 | 1 | 120 | 说明
2141 | 蜂蜜水分检测装置 | 蜂蜜比重计 | 支 | 80 | 1 | 80 | 说明
2143 | 蜂蜜糊精速测液（检测造假蜂蜜） | 约50份样品用量 | 包 | 80 | 1 | 80 | 说明
2144 | 蜂蜜还原糖含量速测包（检测造假蜂蜜） | 30份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
2162 | 木耳造假-盐囟（镁盐）速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
2171 | 牛乳掺水检测装置 | 乳稠计 | 支 | 80 | 1 | 80 | 说明
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 | 80 | 1 | 80 | 说明
2176 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 | 80 | 1 | 80 | 说明
21762 | 硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 180 | 1 | 180 | 说明
21792 | 三聚氰胺对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 30 | 1 | 30 | 说明
2230 | 面粉中荧光物质检测手电筒 | 395NM波长 | 个 | 70 | 1 | 70
2232 | 面制食品中铝离子速测管 | 20次检测用量 | 包 | 150 | 1 | 150 | 说明
22322 | 铝对照液 | 0.1mg/ml×2ml | 支 | 20 | 1 | 20 | 说明
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 15份样品用量 | 包 | 120 | 1 | 120 | 说明
22332 | 溴酸钾对照品 | 1g/瓶 | 瓶 | 30 | 1 | 30 | 说明
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20支装 | 包 | 90 | 1 | 90 | 说明
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 | 50 | 1 | 50 | 说明
2271 | 假果汁（三精水）速测包 | 20份样品用量 | 包 | 60 | 1 | 60 | 说明
2272 | 糖精速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 120 | 1 | 120 | 说明
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 100 | 1 | 100 | 说明
3033 | 消毒灯辐照强度指示卡检测用挂钩 | 拉伸长度1米 | 个 | 160 | 1 | 160
3034 | 消毒灯紫外照度指示卡检测用防护眼镜 | 具防紫外线功能 | 个 | 90 | 1 | 90
3041 | 余氯速测盒（检测范围0～1mg/L） | 含200片药片 | 盒 | 210 | 1 | 210 | 说明
3043 | 二氧化氯速测盒（检测范围0～2.5mg/L） | 100次用量 | 盒 | 190 | 1 | 190 | 说明
3050 | 二氧化氯速测卡 测试范围10～500ppm | 50片装 | 套 | 77 | 1 | 77 | 说明
3052 | 有效氯、双氧水浓度试纸 10～2000ppm | 约150次用量 | 盒 | 36 | 1 | 36 | 说明
3053 | 季铵盐消毒液浓度检测试纸 0～4000ppm | 约100次用量 | 盒 | 96 | 1 | 96 | 说明
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 160 | 1 | 160 | 说明
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测盒 | 20次测定用量 | 盒 | 190 | 1 | 190 | 说明
4050 | 手动旋风食品剁碎器 | 样品粉碎工具 | 个 | 360 | 1 | 360
10032 | 食品与水质安全多项目速测仪（手持式） | SYL-1B | 台 | 2960 | 1 | 2960 | 简介
8015 | 食品安全风险监测快速筛查数字化系统 | 10寸平板电脑内置 | 套 | 3920 | 1 | 3920 | 说明
8001 | 《食品安全知识汇编》 | 光盘 | 赠送 |  | 1
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 光盘 | 赠送 |  | 1
80041 | 《食品安全快速检测讲座》 | VCD光盘 | 赠送 |  | 1
80042 | 《食品安全快速检测讲座》 | 幻灯光盘 | 赠送 |  | 1
合计 |  |  |  |  | 90 | 20259
项目可自选
备注1：为了便于摆放和查找，工具盒与机动盒中通常放置物品为：
工具盒 1：比色管、漏斗、pH试纸。
工具盒 2：小试管、漏斗、药勺、镊子、滤纸。
小机动盒：农药速测卡和提取液，鼠药磷化锌筛查液等。
备注2：点击备注栏中的说明，可以进入互联网连接的使用说明书。
北京食安迅达科技有限公司
电话 010-87703877 QQ:1944394173 微信17343004312 网址 www.bjsaxd.com
| 下载装箱单 |  |  |  |  | 有问有答