## JiaGeBiao
食品与饮水安全现场快速检测方法-备注表
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 检测形式 | 检出限或线性范围 | 备注 |  | 合格证
■ | 1.化学性急性食物中毒现场检测项目列
1011 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 试纸比色法 | 检出限0.05-5mg/kg | 说明
1021 | 毒鼠强速测试剂盒 | 10份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
1022 | 毒鼠强速测管（自备硫酸） | 20份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度2µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
1031 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 试纸比色法 | 最低检出浓度100µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
1034 | 溴敌隆-杀鼠醚等鼠药速测盒 | 10次用量 | 盒 | 层析板层析法 | 检出限50µg | 说明 | 质检 | 合格证
1050 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 检出限50µg/ml | 说明 | 质检 | 合格证
1051 | 氟乙酰胺速测管 | 20份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度10µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
1055 | 鼠药磷化锌筛查液 | 10份样品用量 | 支 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
1056 | 磷化锌等磷化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
1081 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.1～2.0 g/L | 说明 | 质检 | 合格证
1082 | 酒中氰化物含量速测管 | 20支装 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0 g/L | 说明 | 质检 | 合格证
1101 | 砷、锑、铋、汞、银化物 | 30份样品用量 | 包 | 铜片比色法 | 检出限砷10µg,汞100µg | 说明 | 质检 | 合格证
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 砷斑比色法 | 色阶：0.01～0.4mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
1104 | 检汞速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0.002～0.1mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
1105 | 重金属汞检测试纸 | 20片 |  |  | 线性范围0.5～100mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
1106 | 食物中钡速测试剂包 | 30份样品用量 | 包 | 比浊法 | 最低检出浓度2.5µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
1107 | 重金属铅速测试剂包 | 50份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
1108 | 锌盐毒物速测包 | 30次试剂用量 | 包 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
1109 | 酚类毒物速测管 | 20次检测用量 | 包 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
1121 | 氰化物速测包（补充试剂） | 20份样品用量 | 包 |  |  |  | 质检
1122 | 氰化物速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0.1～1.0mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5% | 说明 | 质检 | 合格证
1161 | 大麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 袋 | 试液比色法 | 最低检出浓度9% | 说明 | 质检 | 合格证
1171 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 最低检出浓度2.5% | 说明 | 质检 | 合格证
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 皂化浑浊法 | 最低检出浓度0.1% | 说明 | 质检 | 合格证
1191 | 蓖麻油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 瓶 | 液相分配法 | 最低检出浓度5% | 说明 | 质检 | 合格证
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 10%生豆粉 | 说明 | 质检 | 合格证
1202 | 有毒豆角速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 参照10%生豆粉 | 说明 | 质检 | 合格证
1302 | 组胺半定量速测试剂包 | 20份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：100～1200mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 金标法 | 检出限5ppb（ug/kg） | 说明 | 质检
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 金标法 | 检出限100ppb（ug/kg） | 说明 | 质检
■ | 2.非法添加物与劣质食品现场检测项目列
2011 | 甲醛定性速测盒 | 100份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2013 | 甲醛定性速测管 | 20份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度5mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2014 | 甲醛半定量检测速测包 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2015 | 工业碱速测包 | 40份样品试剂用量 | 包 | 试剂产气法 | pH值＞8的水溶液 | 说明 | 质检 | 合格证
2016 | 双氧水速测试剂包 | 40份样品试剂用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：15～300mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2019 | 苯甲酸与山梨酸速测盒 | [5 empty] | 质检
2021 | 二氧化硫速测管(比色法) | 30次测定用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：30～400mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2022 | 二氧化硫速测盒(滴定法) | 约50次测定用量 | 盒 | 滴定法 | 检出限0.008g/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2031 | 吊白块乌洛托品（甲醛）速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2041 | 苏丹红色素速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 纸层析法 | 检出限0.08ug | 说明 | 质检 | 合格证
2042 | 工业染料（非食用色素）速测盒 | 50份样品试剂用量 | 盒 | 吸附法 | 目视可见 | 说明 | 质检 | 合格证
20431 | 染色茶叶铬辨别速测管 | 20支/包 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
20432 | 染色茶叶铅辨别速测试剂盒（包） | 30次测试用量 | 套 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.1mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
20433 | 染色茶叶速测盒（柠檬黄-日落黄-胭脂红） | 10次测试用量 | 盒 | 薄层层析法 | 目视可见 | 说明 | 质检 | 合格证
2044 | 孔雀石绿速测卡 | 5片装 | 包 | 金标法 | 检出限3.0ug/L,kg | 说明 | 质检 | 合格证
2052 | 香油造假-芝麻油纯度速测包 | 100份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出掺假浓度10% | 说明 | 质检 | 合格证
2053 | 地沟油羰基物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 | 试液比色法 | 羰基价>50meq/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2054 | 地沟油极性标识物筛查速测包 | 30次测试用量 | 包 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 说明 | 质检 | 合格证
2055 | 劣质食用油鉴别速测包 | 10次测试用量 | 包 | 试液比色法 | 极性组分>27% | 说明 | 质检 | 合格证
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2071 | 碘盐含碘量速测液(适用碘酸钾强化型) | 200份样品用量 | 瓶 | 试液比色法 | 色阶：10～40mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2080 | 肉品色素速测管 | 20支装 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2081 | 注水肉检测试纸 | 50份样品用量 | 包 | 试纸侵入法 | 含水量＞77% | 说明 | 质检 | 合格证
2083 | 瘦肉精-克伦特罗速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 金标法 | 检出限3ug/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2086 | 瘦肉精-三联速测卡（克伦-莱克-沙丁） | 各5次测定用量 | 包 | 金标法 | 检出限3～5ug/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2088 | 病害肉速测包 | 50次测定用量 | 包 | 试剂褪色法 | 目视筛查 | 说明 | 质检 | 合格证
2089 | 肉类新鲜度（挥发性盐基氮）速测包 | 50次测定用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：5～30mg/100g | 说明 | 质检 | 合格证
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 | 试纸比色法 | 最低检出量5ug | 说明 | 质检 | 合格证
2112 | 食醋总酸速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 | 滴定法 | 最低检出量0.3% | 说明 | 质检 | 合格证
2113 | 真伪白醋速测液 | 100次测定用量 | 包 | 试液褪色法 | 100% | 说明 | 质检 | 合格证
2121 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测试剂盒 | 约30份样品用量 | 袋 | 滴定法 | 最低检出量0.55%与0.085% | 说明 | 质检 | 合格证
2131 | 伪劣味精速测试剂盒 | 约25份样品用量 | 袋 | 滴定法 | 最低检出量2.34% | 说明 | 质检 | 合格证
2132 | 味精漂白剂-硫化钠速测试剂 | 30份样品用量 | 袋 | 试液比色法 | 色阶：5～40mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2142 | 蜂蜜酸度速测液 | 约25份样品用量 | 袋 | 滴定法 | 最低检出酸度值0.25 | 说明 | 质检 | 合格证
2143 | 蜂蜜糊精速测液（检测造假蜂蜜） | 约50份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出量0.5% | 说明 | 质检 | 合格证
2144 | 蜂蜜还原糖含量速测包 | 30份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：40%～80% | 说明 | 质检 | 合格证
2162 | 木耳造假-盐囟（镁盐）速测包 | 100份样品试剂用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出量1ug | 说明 | 质检 | 合格证
2163 | 豆芽激素检测卡（6-苄基腺嘌呤检测卡）
2164 | 豆芽激素检测卡（4-氯苯氧乙酸钠检测卡）
2165 | 豆芽激素检测卡（赤霉素检测卡）
2171 | 牛乳新鲜度速测盒 | 约50份样品试剂用量 | 盒 | 试剂絮凝法 | 牛乳酸度>18 | 说明 | 质检 | 合格证
2172 | 牛乳酸度速测盒 | 约10份样品试剂用量 | 盒 | 滴定法 | 酸度<16～>18 | 说明 | 质检 | 合格证
2173 | 牛乳掺碱速测包 | 约40份样品试剂用量 | 包 | 试液比色法 | pH>8.0(红) | 说明 | 质检 | 合格证
2174 | 乳粉糊精速测试剂 | 约50份样品试剂用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出量0.5% | 说明 | 质检 | 合格证
2175 | 牛乳尿素速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5g/L | 说明 | 质检 | 合格证
2176 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠速测管 | 20支装 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度20mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2178 | 乳品中蛋白质速测管 | 20支装 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.5～20g/100g | 说明 | 质检 | 合格证
2179 | 三聚氰胺速测卡 | 5片装 | 盒 | 金标法 | 检出限0.2mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2180 | 液态奶中铵盐速测管 |  |  |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
2181 | 硝酸盐速测管 | 10份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：1～10mg/L,kg | 说明 | 质检 | 合格证
2231 | 面制食品中洗涤剂（油条中洗衣粉）速测盒 |  |  |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
2232 | 面制食品中铝离子速测包 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：100～800mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2233 | 面粉增韧剂溴酸盐碘酸盐速测包 | 15份样品用量 | 包 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
2234 | 面粉漂白剂过氧化物速测卡 | 20片装 | 包 | 试纸比色法 | 色阶：10～100mg/kg | 说明 | 质检 | 合格证
2235 | 面粉漂白剂氮氧化物速测管 | 20只装 | 包 |  |  |  | 质检 | 合格证
2241 | 大米新鲜度（陈化粮）速测液 | 约100份样品用量 | 支 | 试液比色法 | 色阶：当年米～三年以上米 | 说明 | 质检 | 合格证
2242 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 盒 | 侵润加热浮出法 | 最低检出量0.1% | 说明 | 质检 | 合格证
2261 | 鸡蛋新鲜度比重试剂（配制200m1/袋） | 10袋装 | 盒 | 比重法 | 鸡蛋平均比重1.0845 | 说明 | 质检 | 合格证
2262 | 真假鸡蛋速测管 |  |  |  |  | 说明 | 质检
2270 | 真假葡萄酒快速鉴别速测包 | 20份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 筛查 | 说明 | 质检
2271 | 假果汁（三精水）速测包 | 20份样品用量 | 包 | 试液比色法 | 筛查 | 说明 | 质检 | 合格证
2272 | 糖精速测盒 | 20份样品用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.15～0.5mg/L,kg | 说明 | 质检 | 合格证
2281 | 罂粟壳-吗啡成分速测卡 | 24次测定用量 | 包 |  |  |  | 质检
2291 | 劣质燕窝亚硝酸盐速测管 | 20次测定 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.05～5.0 mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
2292 | 燕窝掺假（刷胶）鉴别速测盒 | 50次测定用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.5mg/ml | 说明 | 质检 | 合格证
2293 | 糊精海参速测试剂盒（包） | 50次测定用量 | 套 | 试液比色法 | 色阶：0.01%～0.3% | 说明 | 质检 | 合格证
2294 | 糖干海参速测试剂盒（包）
■ | 3.食品加工、消毒保障现场检测项目列
3032 | 消毒灯辐照强度指示卡 | 50片 | 包 | 试纸比色法 | 色阶:90和70μW/cm2 | 说明 |  | 合格证
3040 | 余氯速测管 | 20支/包 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～10mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
3041 | 余氯速测盒 | 含200片药片 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
| 余氯补充试剂 | 200片 | 瓶 |  |  |  | 质检 | 合格证
3043 | 二氧化氯速测盒 | 100次用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.02～2.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
| 二氧化氯补充试剂 | 100次用量 | 套 |  |  |  | 质检 | 合格证
3050 | 二氧化氯速测卡 | 50片 | 包 |  | 测试范围10～500ppm |  | 质检 | 合格证
3052 | 消毒液有效氯及双氧水浓度试纸 | 约150次用量 | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：10～2000mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
3053 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～600ppm |  | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0～600ppm | 说明 | 质检 | 合格证
3054 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～1000ppm |  | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0～1000ppm | 说明 | 质检 | 合格证
3055 | 季铵盐消毒液浓度试纸 0～4000ppm |  | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0～4000ppm | 说明 | 质检 | 合格证
3056 | 双氧水（过氧化氢）浓度检测管 0～1000mg/L
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50片装 | 包 | 试纸比色法 | 色阶：洁净～深度不洁净 | 说明 | 质检 | 合格证
3063 | 餐饮具上洗涤剂残留速测试剂盒 | 20次测定用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.3～3mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
■ | 5.微生物、致病菌、真菌毒素检测项目列
5024 | 餐饮具用大肠群检测纸片 | 100份/20包/盒 | 盒 | 纸片法 | 斑点鉴别1为检出 | 说明 | 质检
5027 | 总大肠菌群检测试剂盒 15管法 | [5 empty] | 质检
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 包 | 金标法 | 检出限5ppb（ug/kg） | 说明 | 质检
5581 | 呕吐毒素速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 金标法 | 检出限100ppb（ug/kg） | 说明 | 质检
6072 | 水质无菌采样袋 500ml容量 | 10个/包 | 包 |  |  | 说明 |  | 合格证
■ | 三、水质安全现场检测整套产品和自选配置类
S219 | 水中臭氧速测管 | 30次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.02～1.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S300 | 水质色度速测盒 | 约10次以上配标用量 | 套 | 试液比色法 | 色度：15～30铂钴度 | 说明 | 质检 | 合格证
S301 | 水质浊度速测盒 | 约15次以上配标用量 | 套 | 试液比浊法 | 检出限1度NTU | 说明 | 质检 | 合格证
S302 | 水中余氯与总氯速测盒 | 100次试剂用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.05～1.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S303 | 水质总硬度速测试剂盒 | 约20次试剂用量 | 盒 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S304 | 水质耗氧量（COD）高锰酸盐指数速测盒 | 约20次试剂用量 | 盒 | 滴定法 | 检出限0.333mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S305 | 水中砷速测盒 | 30次检测用量 | 盒 | 砷斑比色法 | 色阶：0.01～0.4mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S306 | 水中汞速测盒 | 30次检测用量 | 盒 | 试纸比色法 | 色阶：0.002～0.1mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S307 | 水中锌速测包 | 30次试剂用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～1.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S308 | 水中镉速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～4.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S309 | 水中铜速测包 | 25次试剂用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.25～2.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S310 | 水中铅速测包 | 50次试剂用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.5～4.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S311 | 水中锰速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.1～5.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S312 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度0.05 mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S313 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～4.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S314 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.25～1.5mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S315 | 水中甲醛速测盒 | 50次试剂用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.25～20mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S316 | 水中氯化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S317 | 水中硫酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 滴定法 | 检出限50mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S319 | 水中挥发酚速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.05～0.4mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S320 | 水中总铁速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～2.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S321 | 水中钡速测试剂盒 | 约30次试剂用量 | 盒 | 比浊法 | 最低检出浓度7µg/mL | 说明 | 质检 | 合格证
S322 | 水中铝速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.1～0.8mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S323 | 水中氨氮速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.2～2.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S324 | 水中尿素速测管 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 色阶：0.5～5.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S325 | 水中硫化物速测试剂 | 20次检测用量 | 包 | 试液比色法 | 最低检出浓度20ug/L | 说明 | 质检 | 合格证
S326 | 水中硼速测包 | 40次试剂用量 | 包 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S327 | 水中苯胺速测包 | 30次试剂用量 | 包 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
S328 | 水中阴离子合成洗涤剂速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 试液比色法 | 色阶：0.3～5.0mg/L | 说明 | 质检 | 合格证
S329 | 水中磷酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 |  |  | 说明 | 质检 | 合格证
S330 | 水中亚氯酸盐、氯酸盐检测试剂盒（自备盐酸）
S331 | 水中高氯酸盐检测管试剂盒
■ | 四、空气环境化妆品安全现场检测产品类
9001 | 空气环境中简易测汞装置 | 含30份检测试纸 | 套 | 空气过滤试纸比色法 | 色阶：0.01～1.0mg/m3 | 说明 |  | 合格证
9004 | 化妆品检汞试纸 | 30份样品用量 | 套 | 试纸比色法 | 色阶：0.5～100mg/L,kg | 说明 |  | 合格证
9005 | 空气中甲醛检测装置 | 20份样品用量 | 套 |  | 色阶：0.02～0.15mg/m3 | 说明 | 质检
90031 | 硫粉 | [5 empty] | 质检
90032 | 铁水-汞滴(水银)降解剂 | [5 empty] | 质检
■ | 五、其他
Q001 | 0.1%甲基橙指示剂 | 100ml/瓶 | 瓶 |  | pH变色范围3.2～4.4 |  | 质检 | 合格证
■ | 六、对照品
编号 | 品名 | 规格 |  | 有效期
1033 | 敌鼠钠盐对照液 （乙醇溶液） | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1036 | 溴敌隆对照液（乙酸乙酯溶液） | 1mg/ml×1ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1037 | 杀鼠醚对照液（乙酸乙酯溶液） | 1mg/ml×1ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1062 | 亚硝酸盐(NaNO2) 对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
10812 | 甲醇对照液（介质为40%乙醇） | 1%×2ml/瓶 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
1092 | 乙醇对照液（与酒醇速测仪配套使用） | 100ml×十六梯度 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
11061 | 钡对照液 | 0.1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1123 | 氰化物对照液 | 约50ug/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
1152 | 桐油对照品 | 5ml/瓶 |  | 36个月 |  |  |  | 合格证
1302 | 组胺对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
20142 | 甲醛对照溶液 | 3.7%～4.0%×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
20152 | 工业碱对照液 | 140mg/ml×2ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20212 | 二氧化硫对照物（二氧化硫含量约50.8%） | 2g/瓶 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
2033 | 乌洛托品对照液 | 1mg/ml×3ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
20412 | 苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对照物 | 0.2g/瓶×4瓶 |  | 24个月
20421 | 非食用色素孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20422 | 非食用色素俾士麦棕对照液 | 0.2mg/ml×5ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20423 | 非食用色素碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20424 | 非食用色素罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20612 | 硼酸对照品（0.572g相当于0.1g的硼） | 2g/瓶 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
20833 | 瘦肉精-盐酸克伦特罗对照液 | 0.1mg/ml×3ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
21752 | 尿素对照品 | 1g/瓶 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
21762 | 牛乳非法保鲜剂-硫氰酸钠对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
21792 | 三聚氰胺对照液 | 100ppm |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
2182 | 硝酸盐(-NO3)对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
22322 | 铝对照液 | 0.1mg/ml×2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
22332 | 溴酸钾对照品 | 1g/瓶 |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
s3122 | 六价铬对照液 | 0.1mg/ml*2ml |  | 24个月 |  |  |  | 合格证
s3192 | 挥发酚对照液 | 1mg/ml*2ml |  | 12个月 |  |  |  | 合格证
s3272 | 苯胺对照液 | 1mg/ml×2ml |  | 12个月
下载